## PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC 2
(Đính kèm Thông Báo Số: 284/TB - BVQDY, ngày 08 tháng 5 năm 2026)
STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Nhóm nước, vùng lãnh thổ | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
SINH HÓA
1 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose | ml | 2240 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
2 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê | ml | 3392 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine | ml | 3672 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT | ml | 3000 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
5 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST | ml | 2000 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
6 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT | ml | 4800 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | ml | 144 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
8 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần | ml | 240 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol | ml | 900 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride | ml | 3000 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
11 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol. | ml | 6912 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol. | ml | 6912 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
13 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric. | ml | 960 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
14 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein máu toàn phần | ml | 200 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein máu toàn phần - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
15 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin máu | ml | 116 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin trong nước tiểu/ dịch não tủy | ml | 296 | G7 hoặc Châu Âu | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
17 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin trong nước tiểu/ dịch não tủy | ml | 20 |  | - Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
18 | Chất nội kiểm cho xét nghiệm định lượng albumin trong nước tiểu, dịch não tủy. | ml | 270 |  | - Chất kiểm chứng dạng lỏng được sản xuất từ vật liệu có nguồn gốc từ con người dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
19 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase | ml | 640 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase trong máu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
20 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP | ml | 480 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
21 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt huyết thanh | ml | 120 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt huyết thanh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF | ml | 128 | G7 hoặc Châu Âu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
23 | Chất nội kiểm cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | ml | 150 |  | - Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
24 | Chất nội kiểm cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | ml | 150 |  | - Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
25 | Chất nội kiểm huyết thanh người dạng lỏng cho các xét nghiệm protein đặc biệt nồng độ thấp | ml | 6 |  | - Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng, dùng cho các xét nghiệm Ferritin, Anti-Streptolysin O, C-reactive protein, nồng độ thấp - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
26 | Chất nội kiểm huyết thanh người dạng lỏng cho các xét nghiệm protein đặc biệt nồng độ bình thường | ml | 6 |  | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng, dùng cho các xét nghiệm Ferritin, Anti-Streptolysin O, C-reactive protein, nồng độ bình thường Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
27 | Chất nội kiểm huyết thanh người dạng lỏng cho các xét nghiệm protein đặc biệt nồng độ cao | ml | 6 |  | - Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng, dùng cho các xét nghiệm Ferritin, Anti-Streptolysin O, C-reactive protein, Transferrin, nồng độ cao - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
28 | Chất nội kiểm cho xét nghiệm HDL và LDL Cholesterol. | ml | 100 |  | - Thành phần: Huyết thanh người có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
29 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol. | ml | 12 |  | - Thành phần: Huyết thanh người chứa HDL-Cholesterol - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
30 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol. | ml | 8 |  | - Thành phần: Huyết thanh người chứa LDL-Cholesterol - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
31 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP độ nhạy cao | ml | 40 |  | - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CRP - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
32 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF | ml | 20 |  | - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm RF - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
33 | Dung dịch rửa hệ thống | ml | 120000 |  | - Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá tự động - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
34 | Cốc đựng mẫu 2.5ml | cái | 1000 |  | - Thể tích mẫu tối đa: 1 mL Thể tích chết: 50 µL - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
35 | Dung dịch rửa | ml | 900 |  | - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
36 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | ml | 60 |  | - Chất hiệu chuẩn dành cho các xét nghiệm thường quy. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
37 | Hóa chất nội kiểm mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | ml | 30 |  | - Dạng dung dịch, nồng độ bình thường - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
38 | Hóa chất nội kiểm mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | ml | 30 |  | - Dạng dung dịch, nồng độ bất thường - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
39 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ethanol | ml | 20 |  | - Dạng dung dịch, dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ethanol. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
40 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ethanol | ml | 108 |  | - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
41 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mẫu | ml | 768 |  | - Dung dịch kiểm tra nồng độ các chất Lipemia, Icterus, Hemolysis; dùng để đánh giá chất lượng mẫu đạt hoặc không đạt. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Máy BS600 (Bệnh viện)
42 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose. | ml | 4800 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE
43 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê | ml | 3648 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE
44 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine | ml | 3888 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/CE
45 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT | ml | 6384 |  | - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600.
46 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST | ml | 6384 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
47 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT | ml | 6384 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
48 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol | ml | 4320 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
49 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride | ml | 4320 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
50 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol. | ml | 2583 |  | Hóa chất có Chất hiệu chuẩn và chất chuẩn trong hộp thuốc. Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
51 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol. | ml | 2583 |  | Hóa chất có có chất hiệu chuẩn và chất chuẩn trong hộp thuốc. Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
52 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric | ml | 1824 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
53 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin | ml | 480 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
54 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ethanol | ml | 140 |  | Hóa chất dùng trong xét nghiệm nồng độ cồn. Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600.
55 | Chất nội kiểm Ethanol | ml | 20 |  | TCCL:ISO 13485 Hoặc tương thích với máy sinh hóa Mindray BS600.
56 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ α-Amylase | ml | 200 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
57 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin Toàn phần | ml | 480 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
58 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin Trực tiếp | ml | 480 |  | - Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
59 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP | ml | 1020 |  | Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
60 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein | ml | 480 |  | -Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
61 | Chất thử sinh hóa cho xét nghiệm định lượng Lipase | ml | 196 |  | '- Hóa chất có chất hiệu chuẩn trong hộp thuốc. -Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
62 | Hóa chất định lượng Procalcitonin | ml | 126 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Procalcitonin, có kèm chất hiệu chuẩn và chất nội kiểm - Tiêu chuẩn : ISO 13485
63 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ketone máu | ml | 576 |  | - Hóa chất có chất hiệu chuẩn trong hộp thuốc. - Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
64 | Chất kiểm chứng xét nghiệm định lượng ketone | ml | 40 |  | - Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm β-Hydroxybutyrate (β-HB) - Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
65 | Hóa chất định lượng HbA1C | ml | 127 |  | Thuốc thử xét nghiệm HbA1c, có kèm chất hiệu chuẩn và chất nội kiểm 2 nồng độ Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600.
66 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm thường quy | ml | 60 |  | TCCL: ISO 13485 Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600.
67 | Hóa chất nội kiểm nồng độ bình thường | ml | 150 |  | TCCL: ISO 13485 Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600.
68 | Hóa chất nội kiểm nồng độ bất thường | ml | 150 |  | TCCL: ISO 13485 Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600.
69 | Dung dịch rửa máy sinh hóa đậm đặc | ml | 150000 |  | - Dung dịch rửa, dùng làm sạch định kì máy xét nghiệm sinh hóa tự động - TCCL: ISO 13485 - Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600.
70 | Bóng đèn | Cái | 4 |  | Linh kiện chuẩn sử dụng cho máy sinh hóa TCCL: ISO 13485 Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600.
71 | Cóng phản ứng | Cái | 130 |  | Linh kiện chuẩn sử dụng cho máy sinh hóa TCCL: ISO 13485 Tương đương với máy sinh hóa Mindray BS600.
SINH HÓA HBA1C (1)
72 | Cột sắc ký trao đổi ion | cái | 3 | G7 | - Được sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c, dùng phương pháp sắc ký lỏng cao áp. - Tích hợp bộ tiền lọc (Pre-Filter) - Tiêu chuẩn ISO 13485
73 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ HbA1C máu loại 1 | ml | 28800 | G7 | - Dung dịch rửa giải trước vùng A0 và làm bền cột sắc ký. - Tiêu chuẩn ISO 13485
74 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ HbA1C máu loại 2 | ml | 14400 | G7 | -Dung dịch rửa giải trước vùng A0 Hemoglobin (Hb) và biến thể Hb (HbC). - Tiêu chuẩn ISO 13485
75 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ HbA1C máu loại 3 | ml | 14400 | G7 | - Dung dịch rửa giải trước vùng A0 Hemoglobin (Hb) và biến thể Hb (HbS). - Tiêu chuẩn ISO 13485
76 | Hóa chất ly giải hồng cầu | ml | 72000 | G7 | - Dùng để ly giải hồng cầu và làm sạch các đường ống - Tiêu chuẩn ISO 13485
77 | Hóa chất nội kiểm HbA1C | ml | 12 | G7 | - Dung dịch control máy - Tiêu chuẩn ISO 13485
78 | Chất hiệu chuẩn HbA1C | ml | 36 | G7 | - Dùng để chuẩn máy - Tiêu chuẩn ISO 13485
SINH HÓA HBA1C (2)
79 | Cột sắc ký trao đổi ion | cái | 2 | G7 | - Được sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) dựa trên phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. - Tiêu chuẩn ISO 13485
80 | Dung môi ly giải loại 1 | ml | 10000 | G7 | - Dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. - Tiêu chuẩn ISO 13485
81 | Dung môi ly giải loại 2 | ml | 9200 | G7 | - Dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. - Tiêu chuẩn ISO 13486
82 | Dung môi ly giải loại 3 | ml | 9200 | G7 | - Dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. - Tiêu chuẩn ISO 13487
83 | Dung dịch rửa và ly giải | ml | 40000 | G7 | - Dùng để ly giải hồng cầu và làm sạch các đường ống - Tiêu chuẩn ISO 13485
84 | Bộ chất hiệu chuẩn Hemoglobin A1c | ml | 120 | G7 | Là một chất tham chiếu để hiệu chuẩn máy. - Tiêu chuẩn ISO 13485
85 | Bộ hóa chất nội kiểm Hemoglobin A1c | ml | 12 | G7 | Sử dụng cho việc kiểm soát chất lượng, đánh giá và theo dõi chất lượng của các xét nghiệm HbA1c. - Tiêu chuẩn ISO 13485
MIỄN DỊCH (1)
86 | Dung dịch rửa dùng cho dòng máy miễn dịch tự động | ml | 300000 |  | - Dung dịch rửa - TCCL : ISO 13485
87 | Giếng đo phản ứng miễn dịch | Cái | 23520 |  | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL
88 | Cơ chất phát quang | ml | 5200 |  | - Cơ chất phát quang - TCCL : ISO 13485
89 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm BNP | test | 1000 | G7 | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm BNP - TCCL: ISO 13485
90 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm BNP | ml | 18 |  | - Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng BNP - TCCL : ISO 13485
91 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm BNP | ml | 45 |  | - Chất kiểm tra của xét nghiệm định lượng BNP - TCCL : ISO 13485
92 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ferritine | Test | 500 | G7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ferritine - TCCL: ISO 13485
93 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ferritine | ml | 48 |  | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng Ferritin - TCCL: ISO 13485
94 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cortisol | Test | 4500 | G7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CortisoL - TCCL: ISO 13485
95 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Cortisol | ml | 48 |  | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng cortisol - TCCL: ISO 13485
96 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng hsTro I | Test | 5000 | G7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng hsTro I - TCCL: ISO 13485
97 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm hsTro I | ml | 32 |  | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng cTnI siêu nhạy - TCCL: ISO 13485
98 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA tự do | test | 200 |  | - Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
99 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do | ml | 35 |  | - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
100 | Hóa chát xét nghiệm định lượng FT3 | test | 1000 | G7 | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ FT3 trong huyết tương/huyết thanh - TCCL: ISO 13485
101 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 | ml | 45 |  | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 - TCCL: ISO 13485
102 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 | test | 1000 | G7 | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ FT4 trong huyết tương/huyết thanh - TCCL: ISO 13485
103 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | ml | 45 |  | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 - TCCL: ISO 13485
104 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | test | 1000 | G7 | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ TSH trong huyết tương/huyết thanh - TCCL: ISO 13485, G7
105 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | ml | 45 |  | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm - TCCL: ISO 13485
106 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm testosteron | test | 400 | G7 | 'Hóa chất dùng cho xét nghiệm nồng độ testosterol trong máu. - TCCL: ISO 13485
107 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm testosteron | ml | 48 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm testosteron - TCCL: ISO 13485
108 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LH | test | 300 | G7 | 'Hóa chất dùng cho xét nghiệm nồng độ LH trong máu. - TCCL: ISO 13485
109 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | ml | 48 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH - TCCL: ISO 13485
110 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm FSH | test | 300 | G7 | 'Hóa chất dùng cho xét nghiệm nồng độ FSH trong máu. - TCCL: ISO 13485
111 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | ml | 48 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH -TCCL: ISO 13485
112 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Prolactin | test | 300 | G7 | 'Hóa chất dùng cho xét nghiệm nồng độ Prolactin trong máu. - TCCL: ISO 13485
113 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin | ml | 48 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin -TCCL: ISO 13485
114 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Progresteron | test | 300 | G7 | 'Hóa chất dùng cho xét nghiệm nồng độ Progesteron trong máu. - TCCL: ISO 13485
115 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progresteron | ml | 48 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progresteron -TCCL: ISO 13485
116 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Estriol | test | 300 | G7 | 'Hóa chất dùng cho xét nghiệm nồng độ Estradiol trong máu. - TCCL: ISO 13485
117 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estriol | ml | 48 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estriol -TCCL: ISO 13485
118 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbsAg định lượng | test | 300 | G7 | Hóa chất dùng để định lượng HbsAg - TCCL: ISO 13485/ISO 13514
119 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbsAg định lượng | ml | 16.2 |  | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng HbsAg - TCCL: ISO 13485/ ISO 13514
120 | Chất nội kiểm cho xét nghiệm HbsAg định lượng | ml | 72 |  | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng HbsAg - TCCL: ISO 13485/ISO 13514
121 | Chất nội kiểm hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch thường quy nồng độ 1 | ml | 20 |  | Chất kiểm chứng hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1
122 | Chất nội kiểm hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch thường quy nồng độ 2 | ml | 20 |  | Chất kiểm chứng hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2
123 | Chất nội kiểm hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch thường quy nồng độ 3 | ml | 20 |  | Chất kiểm chứng hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3
124 | Chất nội kiểm cho các xét nghiệm tim mạch | ml | 72 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch 3 mức
125 | Hóa chất kiểm tra hệ thống | ml | 24 |  | Dung dịch dùng để kiểm soát hệ thống máy xét nghiệm
126 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch | Cái | 4000 |  | Thành phần: Polystyrene
127 | Túi rác | Túi | 12 |  | Chất liệu plastic
MIỄN DỊCH (2)
128 | Hóa chất xét nghiệm định lượng cortisol | test | 1200 | G7 | -Hóa chất dùng để định lượng nồng độ cortisol trong huyết tương/huyết thanh - TCCL: ISO 13485/CE
129 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol | ml | 16 | G7 | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol - TCCL: ISO 13485/CE
130 | Hóa chất định lượng Troponin T hs | test | 5000 | G7 | -Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Troponin T hs trong huyết tương/huyết thanh - TCCL: ISO 13485/CE
131 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs | ml | 24 | G7 | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T hs - TCCL: ISO 13485/CE
132 | Chất nội kiểm xét nghiệm Troponin T hs | ml | 96 | G7 | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T hs - TCCL: ISO 13485/CE
133 | Hóa chất xét nghiệm NT-proBNP | test | 4500 | G7 | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ NT-ProBNP trong huyết tương/huyết thanh - TCCL: ISO 13485/CE
134 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | ml | 16 | G7 | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP - TCCL: ISO 13485/CE
135 | Chất nội kiểm xét nghiệm NT-proBNP | ml | 80 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm NT-proBNP - TCCL: ISO 13485/CE
136 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT3 | test | 5400 | G7 | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ FT3 trong huyết tương/huyết thanh - TCCL: ISO 13485/CE
137 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 | ml | 16 | G7 | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm FT3
138 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 | test | 5400 | G7 | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ FT4 trong huyết tương/huyết thanh - TCCL: ISO 13485/CE
139 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | ml | 16 | G7 | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 - TCCL: ISO 13485/CE
140 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | test | 5400 | G7 | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ TSH trong huyết tương/huyết thanh - TCCL: ISO 13485/CE
141 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | ml | 15.6 | G7 | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm - TCCL: ISO 13485/CE
142 | Chất nội kiểm các xét nghiệm thường quy | ml | 72 |  | Mẫu chứng huyết thanh dùng để kiểm chứng các xét nghiệm miễn dịch thường quy. - TCCL: ISO 13485/CE
143 | Chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm miễn dịch | ml | 432 |  | Chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử
144 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CA 72-4 | test | 200 | G7 | Hóa chất dùng để định lượng CA 72-4 trong máu TCCL: ISO 13485/CE
145 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Ca 72-4 | ml | 8 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CA 72-4 TCCL: ISO 13485/CE
146 | Chất nội kiểm cho xét nghiệm CA 72-4 | ml | 36 |  | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm 72-4 TCCL: ISO 13485/CE
147 | Dung dịch phát tín hiệu xét nghiệm miễn dịch | ml | 300000 |  | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch
148 | Dung dịch hệ thống rửa | ml | 300000 |  | Là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch
149 | Dung dịch rửa phản ứng | ml | 300000 |  | Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu.
150 | Cup và đầu col hút mẫu | cái | 30240 |  | Vật tư tiêu hao được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch.
151 | Dung dịch phụ trợ | ml | 4000 |  | Tăng cường hiệu quả rửa cho xét nghiệm miễn dịch.
MIỄN DỊCH (3)
152 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Troponin I | test | 6000 | G7 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
153 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Troponin I | ml | 30 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin I tim (cTnI) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
154 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 1 | ml | 18 |  | Mẫu nội kiểm nồng độ 1 cho các xét nghiệm Troponin I
155 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 2 | ml | 18 |  | Mẫu nội kiểm nồng độ 2 cho các xét nghiệm Troponin I
156 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 3 | ml | 18 |  | Mẫu nội kiểm nồng độ 3 cho các xét nghiệm Troponin I
157 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CEA | test | 300 | G7 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
158 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CEA | ml | 6 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
159 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AFP | test | 300 | G7 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
160 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm AFP | ml | 9 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
161 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CA 12-5 | test | 200 | G7 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
162 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CA 12-5 | ml | 6 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 12-5 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
163 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ferritin | test | 200 | G7 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
164 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Ferritin | ml | 6 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
165 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CA 15-3 | test | 200 | G7 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
166 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CA 15-3 | ml | 6 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA15-3 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
167 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CA 19-9 | test | 200 | G7 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
168 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CA 19-9 | ml | 6 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA19-9 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
169 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cyfra 21-1 | test | 200 | G7 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
170 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Cyfra 21-1 | ml | 8 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
171 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm beta HCG | test | 150 |  | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm beta HCG - TCCL : ISO 13485
172 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm beta HCG | ml | 6 |  | - TCCL : ISO 13485 - Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm beta HCG
173 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm PSA | test | 250 | G7 | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm PSA - TCCL : ISO 13485
174 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm PSA | ml | 9 |  | - Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm PSA - TCCL : ISO 13485
175 | Hóa chất nội kiểm cho các xét nghiệm nội tiết mức nồng độ 1 | ml | 15 |  | Mẫu nội kiểm nồng độ 1 cho các xét nghiệm sau: FSH, LH, Estradiol, Progesterol, Testosterol, Prolactin
176 | Hóa chất nội kiểm cho các xét nghiệm nội tiết mức nồng độ 2 | ml | 15 |  | Mẫu nội kiểm nồng độ 2 cho các xét nghiệm sau: FSH, LH, Estradiol, Progesterol, Testosterol, Prolactin
177 | Hóa chất nội kiểm cho các xét nghiệm nội tiết mức nồng độ 3 | ml | 15 |  | Mẫu nội kiểm nồng độ 3 cho các xét nghiệm sau: FSH, LH, Estradiol, Progesterol, Testosterol, Prolactin
178 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HBsAb | test | 300 | G7 | Giới hạn đo: 10-1000 mIU/mL Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
179 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm HBsAb | ml | 6 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAb Tiêu chuẩn chất lượng: ISO.
180 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Anti-HBs | ml | 30 |  | Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm Anti-HBs Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 °C
181 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Anti HCV | test | 300 | G7 | Có hóa chất hiệu chuẩn kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
182 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Anti-HCV | ml | 30 |  | Mẫu nội kiểm cho các xét nghiệm Anti-HCV Ổn định 60 ngày sau mở nắp khi bảo quản ở 2-8 °C
183 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 1 | ml | 12 |  | Mẫu nội kiểm nồng độ 1 cho các xét nghiệm sau: CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, AFP, CYFRA 21-1
184 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 2 | ml | 12 |  | Mẫu nội kiểm nồng độ 2 cho các xét nghiệm sau: CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, AFP, CYFRA 21-1
185 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 3 | ml | 12 |  | Mẫu nội kiểm nồng độ 3 cho các xét nghiệm sau: CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, AFP, CYFRA 21-1
186 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm | cái | 11520 |  | Vật tư tiêu hao theo máy sử dụng để hút mẫu bệnh phẩm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
187 | Dung dịch cơ chất | ml | 3000 |  | Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng enzym Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.
188 | Dung dịch pha loãng mẫu bệnh phẩm | ml | 1920 |  | Dung dịch dùng để pha loãng mẫu Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.
189 | Dung dịch rửa miễn dịch | ml | 24000 |  | Dung dịch sử dụng để rửa miễn dịch Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Máy Gemini (Bệnh viện)
190 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng Toxocara | test | 5184 |  | Dung dịch hóa chất sử dụng để phát hiện kháng thể IgG kháng Toxocaraz bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Độ nhạy : 87.5% Độ đặc hiệu : 93.3% Đạt chứng nhận FDA, CE, ISO
191 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng Echinococcus | test | 1248 |  | Dung dịch hóa chất sử dụng để phát hiện kháng thể IgG kháng Echinococcus bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Độ nhạy :97,9% Độ đặc hiệu: 91,7% Chứng nhận FDA, ISO
192 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng Strongyloides | test | 672 |  | Dung dịch hóa chất sử dụng để phát hiện kháng thể IgG kháng Strongyloides bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Độ nhạy :100% Độ đặc hiệu: 100% Đạt chứng nhận FDA, ISO
193 | Đầu col 300ul | cái | 14400 |  | Đầu tip dẫn điện 300 ul Màu tip: đen Màu khay: be Chiều dài 55 mm
194 | Đầu col 1100ul | cái | 3840 |  | Đầu tip dẫn điện, 1100 ul Màu tip: đen Màu khay: xám Chiều dài: 97 mm
195 | Giếng pha loãng mẫu | giếng | 19200 |  | Chất liệu: Nhựa PP Thể tích: 1,30 mL Chiều dài đáy: 127,76 mm Chiều rộng đáy: 85,47 mm Chiều cao: 31,6 mm Độ sâu của giếng: 29,1 mm
PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU
196 | Hộp que thử xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | Que | 15000 |  | Xác định các thông số nước tiểu trên các máy bán tự động: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic acid, glucose, protein, máu, pH, Nitrite, leucocyte và SG
197 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bình thường | ml | 120 |  | Kiểm tra chất lượng que thử nước tiểu
198 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu nồng độ bất thường | ml | 120 |  | Kiểm tra chất lượng que thử nước tiểu
HUYẾT HỌC
199 | Dung dịch đệm | ml | 1000000 | G7 | - Dung dịch đệm bao phủ và pha loãng bạch cầu, dùng để xác định, phân biệt các tế bào máu và đo hematorit. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
200 | Dung dịch ly giải hồng cầu | ml | 60000 | G7 | - Dung dịch ly giải hồng cầu, phân loại bạch cầu và xác định hemoglobin. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
201 | Dung dịch enzym thủy phân protein | ml | 30000 | G7 | - Dung dịch thủy phân protein để làm sạch máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
202 | Dung dịch làm sạch máy | ml | 15000 | G7 | - Dung dịch làm sạch máy, được phân loại là không nguy hại theo quy định (EC) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
203 | Chất nội kiểm nồng độ bình thường | ml | 72 | G7 | - Chất nội kiểm chứa bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương, nồng độ bình thường, được phân loại là không nguy hại theo quy định (EC) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
204 | Chất nội kiểm nồng độ thấp | ml | 72 | G7 | - Chất nội kiểm chứa bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương, nồng độ thấp, được phân loại là không nguy hại theo quy định (EC) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
205 | Chất nội kiểm nồng độ cao | ml | 72 | G7 | - Chất nội kiểm chứa bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương, nồng độ cao, được phân loại là không nguy hại theo quy định (EC) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Máy BC5300 (Bệnh viện)
206 | Dung dịch phá hồng cầu | ml | 13000 |  | - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy huyết học Mindray BC5300
207 | Dung dịch phá hồng cầu | ml | 5200 |  | - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy huyết học Mindray BC5300
208 | Dung dịch tẩy rửa | ml | 2000 |  | - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy huyết học Mindray BC5300
209 | Dung dịch pha loãng | ml | 960000 |  | - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy huyết học Mindray BC5300
210 | Dung dịch phá hồng cầu | ml | 48000 |  | - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy huyết học Mindray BC5300
211 | Hóa chất nội kiểm 3 mức | ml | 216 |  | Dung dịch dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm huyết học cho máy huyết học Mindray 5 thành phần, 3 mức Thấp-Trung-Cao. - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy huyết học Mindray BC5300
ĐIỆN GIẢI ĐỒ
212 | Dung dịch hiệu chuẩn | ml | 19200 | G7 | Hóa chất phân tích được trên các mẫu máu toàn phần (whole blood), huyết thanh (serum), huyết tương(plasma) và nước tiểu (urine); có thể sử dụng máu trong ống mao quản và mẫu pha lõang. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
213 | Chất nội kiểm dùng để kiểm soát chất lượng của Xét nghiệm điện giải đồ | ml | 200 | G7 | Dung dịch dùng để kiểm soát chất lượng mẫu cho xét nghiệm điện giải 2 nồng độ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
214 | Nước rửa máy điện giải | ml | 900 | G7 | Dung dịch rửa máy - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Máy XI-921C (Bệnh viện)
215 | Bộ hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải 5 thông số | ml | 10000 |  | Hóa chất phân tích điện giải đồ - TCCL: ISO 13485 - Tương đương với máy điện giải đồ XI-921C
216 | Dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | ml | 1000 |  | - Là dung dịch muối chuẩn có tính ổn định, dùng cho việc làm sạch máy - Tương đương với máy điện giải đồ XI-921C
217 | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải | ml | 600 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm điện giải đồ - Tương đương với máy điện giải đồ XI-921C
218 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca++, pH) | ml | 216 |  | Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức cho máy điện giải - Tương đương với máy điện giải đồ XI-921C
Máy Convergent (Bệnh viện)
219 | Dung dịch hóa chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm điện giải đồ nồng độ 1 | ml | 5760 |  | Hóa chất phân tích điện giải đồ - TCCL: ISO 13485 - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent.
220 | Dung dịch hóa chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm điện giải đồ nồng độ 2 | ml | 1200 |  | Hóa chất phân tích điện giải đồ - TCCL: ISO 13485 - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent.
221 | Dây bơm ion đồ | Cái | 1 |  | Dây bơm nhu động tương thích với máy xét nghiệm ion đồ. - Chất liệu: Silicon. - TCCL: ISO 13485 - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent.
222 | Dung dịch hóa chất tẩy rửa | ml | 120 |  | Là dung dịch muối chuẩn có tính ổn định, dùng cho việc làm sạch máy - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent.
223 | Chất kiểm chứng dùng để kiểm soát chất lượng của Xét nghiệm điện giải đồ | ml | 120 |  | Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức cho máy điện giải - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent.
224 | Điện cực Na+ | cái | 2 |  | Điện cực tương thích với máy - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent. - Có nước châm điện cực
225 | Điện cực K+ | cái | 2 |  | Điện cực tương thích với máy - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent. - Có nước châm điện cực
226 | Điện cực Cl- | cái | 2 |  | Điện cực tương thích với máy - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent. - Có nước châm điện cực
227 | Điện cực Ca2+ | cái | 2 |  | Điện cực tương thích với máy - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent. - Có nước châm điện cực
228 | Điện cực Reference | cái | 1 |  | Điện cực tương thích với máy - Tương đương với máy điện giải đồ Convergent. - Có nước châm điện cực
ĐÔNG MÁU
229 | Cóng đo điện từ | cái | 18000 |  | Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong TCCL: ISO 13485
230 | Xét nghiệm D- Dimer | ml | 300 |  | Định lượng D-Dimer huyết tương tĩnh mạch bằng phương pháp đo miễn dịch độ đục.
231 | Chất nội kiểm xét nghiệm D- Dimer | ml | 144 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm D-Dimer, Yếu tố VWF và protein S Free. Cung cấp huyết tương bình thường và bất thường dành cho việc kiểm soát chất lượng các xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp miễn dịch độ đục.
232 | Xét nghiệm PT | ml | 900 |  | - Hóa chất dùng để xác định thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương. - TCCL: ISO 13485
233 | Xét nghiệm APTT | ml | 660 |  | - Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương - TCCL: ISO 13485
234 | Xét nghiệm Fibrinogen | ml | 336 |  | - Hóa chất phân tích fibrinogen trong mẫu huyết tương có heparin. - TCCL: ISO 13485
235 | Dung dịch Canxi | ml | 1080 |  | Dung dịch Canxi Clorua 0.025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh - TCCL: ISO 13485
236 | Dung dịch pha loãng | ml | 1440 |  | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu (dung dịch đệm) có pH khoảng 7,35.
237 | Dung dịch rửa kim | ml | 3600 |  | Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động.
238 | Dung dịch rửa máy | ml | 150000 |  | Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động
239 | Kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy 2 mức | ml | 576 |  | Dung dịch kiểm soát chất lượng xét nghiệm, gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số đông máu thường quy: PT, aPTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin
240 | Ống khói bảo quản lọ hóa chất loại 4-6ml | cái | 100 |  | Ống khói bảo quản lọ hóa chất loại 4 - 6ml trên máy đông máu, bằng nhựa, đóng gói hộp 100 cái
TEST NHANH
241 | Test thử HBeAg | test | 1200 | G7 hoặc Châu Âu | Độ nhạy:>90%, độ đặc hiệu >90% TCCL: ISO 13485
242 | Test thử HBcAb | test | 500 |  | Độ nhạy:>90%, độ đặc hiệu >90% TCCL: ISO 13485
243 | Test nhanh vi khuẩn H.Pylori bằng giấy (dùng cho nội soi) | test | 7200 |  | - Độ nhay:>90%, độ đặc hiệu 100% - Có kết quả trong 1-3 phút - Tiêu chuẩn: ISO 13485
244 | Test thử ma túy 4 chất MOP - MET - AMP - THC | test | 18000 | G7 | - Độ nhay:>90%, độ đặc hiệu >90% - Tiêu chuẩn: ISO 13485
245 | Test codein | test | 18000 | G7 | Độ nhạy ≥ 99,8%, độ đặc hiệu ≥ 99,6%, độ chính xác ≥ 99.7%, độ lặp lại: 100 %. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016
246 | Test HAV | test | 200 |  | - Độ nhạy: >90%, độ đặc hiệu >90% - Tiêu chuẩn: ISO 13485
247 | Test thử Dengue IgG - IgM | test | 1500 | G7 hoặc Châu Âu | Độ nhạy: >88.8%, độ đặc hiệu >93% -Tiêu chuẩn: ISO 13485
248 | Test thử Dengue NS1 | test | 2000 | G7 hoặc Châu Âu | Độ nhạy: >97.3%, độ đặc hiệu >99.3% - TCCL: ISO/CE
249 | Test nhanh HIV | test | 300 | G7 hoặc Châu Âu | Test xét nghiệm phát hiện các kháng thể HIV1 / HIV-2 trong máu, huyết thanh hoặc huyết tương mẫu Kit test thế hệ thứ 3, độ nhạy cao với IgM trong giai đoạn đầu. Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 99,3% TCCL: ISO13485
250 | Test nhanh HIV | test | 300 |  | Test xét nghiệm phát hiện các kháng thể HIV1 / HIV-2 trong máu, huyết thanh hoặc huyết tương mẫu Độ nhạy >= 99.8%, độ đặc hiệu >=99.5%, độ chính xác >=99.65%, độ lặp lại 100%. TCCL: ISO13485.
251 | Test HBsAg | test | 3600 | G7 hoặc Châu Âu | Độ nhạy >96.2%, độ đặc hiệu: >97.9% Tiêu chuẩn: ISO 13485
252 | Test HCV | test | 2000 |  | Độ nhạy: >99.76%, độ đặc hiệu: >99.4% - Tiêu chuẩn: ISO 13485
253 | Test HEV | test | 200 |  | Độ nhay:>90%, độ đặc hiệu >90% - Tiêu chuẩn: ISO 13485
254 | Test thử HBsAb | test | 1800 | G7 hoặc Châu Âu | Độ nhạy >99.5%, độ đặc hiệu >97% - Tiêu chuẩn: ISO 13485
255 | Test sốt rét | test | 100 |  | Độ nhạy: 99.7%, độ đặc hiệu: 99.5% - Tiêu chuẩn: ISO 13485
256 | hCG | test | 200 |  | Độ nhạy: 99.99%, độ đặc hiệu: 99.99% - Tiêu chuẩn: ISO 13485
257 | Test phát hiện giang mai | test | 100 |  | - Độ nhạy: 99.3%, độ đặc hiệu: 99.5% - Tiêu chuẩn: ISO 13485
258 | Dung dịch đường 75g | Chai | 200 |  | - Dung dịch uống - Thể tích: 200ml
259 | Test thử đường huyết | test | 70000 | G7 | - Que thử đường mao mạch - Sử dụng men thử Mut.Q-GDH - TCCL: ISO 15197:2013
260 | Anti A | ml | 150 |  | Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai TCCL: ISO 13485
261 | Anti B | ml | 150 |  | Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai TCCL: ISO 13485
262 | Anti D | ml | 150 |  | Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai TCCL: ISO 13485
263 | Anti AB | ml | 150 |  | Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai TCCL: ISO 13485
264 | Acid boric | Chai | 6 |  | Dạng bột tinh thể trắng, dùng để bảo quản nước tiểu 24 giờ. Chai 500g
Bộ thuốc nhuộm gram vi khuẩn
265 | Crystal Violet | ml | 1000 |  | Là thuốc nhuộm chính, giúp tất cả vi khuẩn bắt màu tím lúc đầu. Dung dịch màu tím đậm, không có cặn, Độ tinh khiết cao.
266 | Lugol | ml | 1000 |  | Dung dịch cố định màu, có màu nâu, trong, không kết tủa, tạo phức Crystal Violet–Iodine ổn định
267 | Alcohol 95% (Dung dịch tẩy màu) | ml | 1000 |  | Dung dịch loại bỏ màu ở vi khuẩn Gram âm, trong suốt, không màu, độ tinh khiết cao,
268 | Fuchsin (Thuốc nhuộm nền) | ml | 1000 |  | Là thuốc nhuộm đối màu, nhuộm đỏ vi khuẩn Gram âm sau khi bị tẩy màu, màu đỏ/hồng, không cặn.
Bộ thuốc nhuộm vi khuẩn kháng acid
269 | Dung dịch Methylene Blue | ml | 2000 |  | Thuốc nhuộm nền, Dung dịch màu xanh, không cặn
270 | Dung dịch Acid Alcohol | ml | 2000 |  | Dung dịch tẩy màu, dùng để loại bỏ màu ở vi khuẩn không kháng acid, dung dịch trong suốt, không màu
271 | Dung dịch Basic Fuchsin | ml | 2000 |  | Thuốc nhuộm chính, dung dịch màu đỏ đậm, trong, không cặn. Nhuộm vi khuẩn kháng acid (AFB) màu đỏ tươi rõ nét, áp dụng được cho cả phương pháp có và không gia nhiệt
Môi trường nuôi cấy vi khuẩn
272 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật Chocolate Agar (CA) | Đĩa | 500 |  | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường nuôi cấy giàu dinh dưỡng có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng, được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp và Haemophilus, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
273 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật Blood Agar (BA) | Đĩa | 500 |  | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường nuôi cấy và thử tính chất tan máu của hầu hết các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó mọc (trừ Haemophilus, Neisseria), không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
274 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật Sinh hóa (MC) | Đĩa | 500 |  | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
275 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật Sabouroud | Đĩa | 50 |  | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các loại nấm trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2017
MÁY KHÍ MÁU (Bệnh viện)
276 | EasyBloodGas Reagent Module | ml | 2550 | G7 | - Hóa chất đùng để xác định nồng độ pH, pCO2, pO2 có trong máu toàn phần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO & FDA USA & CE - Tương đương với máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
277 | Dung dịch nội kiểm máy khí máu nồng độ 1 | ml | 102 | G7 | - Dung dịch control cho máy khí máu nồng độ 1 - Đạt tiêu chuẩn ISO & FDA USA & CE - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
278 | Dung dịch nội kiểm máy khí máu nồng độ 2 | ml | 102 | G7 | - Dung dịch control cho máy khí máu nồng độ 2 - Đạt tiêu chuẩn ISO & FDA USA & CE - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
279 | Dung dịch nội kiểm máy khí máu nồng độ 3 | ml | 102 | G7 | - Dung dịch control cho máy khí máu nồng độ 2 - Đạt tiêu chuẩn ISO & FDA USA & CE - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
280 | Nước rửa khí máu | ml | 480 | G7 | - Dung dịch rửa hằng ngày, giúp loại bỏ protein có trong điện cực, ống dẫn mẫu, dây bơm không chứa chất Ammonium Biflouride - Đạt tiêu chuẩn ISO & FDA USA & CE - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
281 | Dây bơm | cái | 1 |  | Dây bơm nhu động - Chất liệu: Silicon. - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
282 | Cảm biến | cái | 1 |  | Vật tư tiêu hao theo máy - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
283 | Van điều khiển | cái | 1 |  | Vật tư tiêu hao theo máy - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
284 | Điện cực Reference | ml | 2 |  | - Điện cực Reference sử dụng cho máy khí máu - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
285 | Điện cực pO2 | cái | 2 |  | - Điện cực pO2 sử dụng cho máy khí máu - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
286 | Điện cực pCO2 | cái | 2 |  | - Điện cực PCO2 sử dụng cho máy khí máu - TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
287 | Điện cực pH | cái | 2 |  | Điện cực pH sử dụng cho máy khí máu TCCL: ISO 13485 - Tương đương máy xét nghiệm MEDICA EasyBloodGas
MẪU NGOẠI KIỂM
288 | Mẫu ngoại kiểm sinh hóa | mẫu | 15 |  | Mẫu đông khô, dùng để phân tích các thành phần: Glucose, AST, ALT, GGT, Urê, Creatinine, Cholesterol, Triglycerid, HDL-Cholesterol, LDL- Cholesterol, Acid Uric, Amylase, Albumin, Protein, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Fructosamine, Iron
289 | Mẫu ngoại kiểm huyết học | mẫu | 15 |  | Mẫu lỏng, mỗi ống chứa 2 ml máu toàn phần, dùng để phân tích các thành phần: WBC, RBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, MPV, RDW-CV, RDW-SD, PLT
290 | Mẫu ngoại kiểm miễn dịch | mẫu | 15 |  | Mẫu đông khô, dùng để phân tích các thành phần: AFP, CA 12-5, CA 15-3, CA19-9, CEA, Cortisol, Ferritine, FSH, hCG, LH, Progesterone, Prolactin, PSA total, FT3, FT4, TSH, testosterone
291 | Mẫu ngoại kiểm đông máu (bộ mẫu A) | mẫu | 12 |  | Hóa chất ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương đương. Dạng đông khô, 100% huyết tương người. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC.
292 | Mẫu ngoại kiểm xét nghiệm Hemoglobin gắn kết | mẫu | 12 |  | Hóa chất ngoại kiểm HbA1c 2 thông số hoặc tương đương. Dạng đông khô, 100% máu toàn phần, nguồn gốc từ máu người Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC, ổn định trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên.
293 | Mẫu ngoại kiểm tim mạch | mẫu | 12 |  | Hóa chất ngoại kiểm Tim mạch đáp ứng 10 thông số dấu ấn tim mạch hoặc tương đương. Dạng đông khô, 100% huyết thanh người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC.
294 | Mẫu ngoại kiểm xét nghiệm HIV | mẫu | 30 |  | Mẫu lỏng, thể tích mỗi lọ 1,8ml
295 | Mẫu ngoại kiểm nước tiểu định tính | mẫu | 15 |  | Mỗi hộp gồm 3 lọ chứa mẫu ở dạng lỏng, thể tích mỗi lọ là 12 ml, dùng để phân tích các thành phần: Bilirubin, hồng cầu, Glucose, ketone, bạch cầu, nitrit, pH, Protein, tỷ trọng, urobilinogen
Vi sinh (Bệnh viện)
296 | Chai cấy máu hiếu khí người lớn | Chai | 300 |  | -Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi hiếu khí các vi sinh vật từ mẫu máu. - Chai có cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, FDA - Tương thích với máy cấy máu BD Bactec FX40
297 | Chai cấy máu kỵ khí người lớn | Chai | 300 |  | -Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi vi sinh vật kỵ khí từ mẫu máu. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, FDA - Tương thích với máy cấy máu BD Bactec FX40
298 | Chai cấy máu tìm nấm và vi khuẩn lao | Chai | 100 |  | -Sử dụng cho phục hồi vi khuẩn lao, nấm men và nấm sợi; có thể sử dụng cho cấy các dịch cơ thể vô trùng. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, FDA - Tương thích với máy cấy máu BD Bactec FX40
299 | Thẻ định danh gram dương | Test | 200 |  | - Dùng để định danh nhanh các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Tương thích với máy cấy máu BD Bactec FX40
300 | Thẻ định danh gram âm | Test | 200 |  | - Dùng để định danh nhanh các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Tương thích với máy cấy máu BD Bactec FX40
301 | Thẻ kháng sinh đồ gram âm | Test | 200 |  | -Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi . - Tương thích với máy cấy máu BD Bactec FX40
302 | Thẻ kháng sinh đồ gram dương | Test | 200 |  | - Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Tương thích với máy cấy máu BD Bactec FX40
303 | Thẻ định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm | Test | 200 |  | -Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm đối với kháng sinh của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi . - Tương thích với máy cấy máu BD Bactec FX40
304 | Thẻ định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương | Test | 200 |  | -Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm đối với kháng sinh của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Tương thích với máy cấy máu BD Bactec FX40
305 | Canh trường định danh | Ống | 400 |  | Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn và vi nấm trong xét nghiệm định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương và vi nấm.
306 | Canh trường làm kháng sinh đồ | Ống | 400 |  | -Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương.
307 | Chỉ thị kháng sinh đồ | Lọ | 400 |  | -Được sử dụng để phát hiện sự trao đổi chất của vi khuẩn ở các vi giếng trên panel trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương.
Tổng cộng: 307 khoản